|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2017年山东大学实验室安全现场检查发现问题汇总** | | | |
| 单位： | 化学与化工学院（老楼） | 检查时间： | 2017.10.13 |
| 房间号 | 问题事实描述（可标明具体实验室） | 备注（整改建议） | 附：现场照片 |
| 203 | 丙酮（易制毒）存放在公共试剂架上；无气体灭火器。 |  |  |
| 202 | 存放高锰酸钾的试剂柜未上锁。 |  |  |
| 303 | 隔热手套直接放置在烘箱顶上。 |  | G:\119___10\IMG_2546.JPG |
| 311 | 有机试剂敞口存放，室内物品摆放杂乱。 |  |  |
| 318 | 灭火器放置在水池边；易制毒试剂柜未上锁。 |  | G:\119___10\IMG_2550.JPG |