|  |
| --- |
| **2017年山东大学实验室安全现场检查发现问题汇总** |
| 单位： | 化学与化工学院（老楼） | 检查时间： | 2017.10.13 |
| 房间号 | 问题事实描述（可标明具体实验室） | 备注（整改建议） | 附：现场照片 |
| 　203 | 丙酮（易制毒）存放在公共试剂架上；无气体灭火器。 | 　 | 　 |
| 　202 | 存放高锰酸钾的试剂柜未上锁。 | 　 | 　 |
| 　303 | 隔热手套直接放置在烘箱顶上。 | 　 | 　G:\119___10\IMG_2546.JPG |
| 　311 | 有机试剂敞口存放，室内物品摆放杂乱。 | 　 | 　 |
| 　318 | 灭火器放置在水池边；易制毒试剂柜未上锁。 | 　 | 　G:\119___10\IMG_2550.JPG |