|  |
| --- |
| **2017年山东大学实验室安全现场检查发现问题汇总** |
| 单位： | 环境工程学院 | 检查时间： | 2017.10.13 |
| 房间号 | 问题事实描述（可标明具体实验室） | 备注（整改建议） | 附：现场照片 |
| 5 | 仪器下方存放试剂；插排损坏未更换。 | 　 | G:\119___10\IMG_2617.JPG |